О необходимости соблюдения гражданами требований Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

В период холодов возрастает количество отравлений угарным газом, которые нередко приводят к гибели людей. Угарный газ  не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений, для человека его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. При отравлении угарным газом появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка. При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятны проблемы в работе сердечнососудистой системы. Возникают аритмии, падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской помощи пострадавший может погибнуть.

Основными причинами отравления угарным газом являются:

- отсутствие притока воздуха из-за закрытых (герметичных) пластиковых окон, при дефиците кислорода создаются условия для неполного сгорания газа;

- опрокидывание тяги – одновременное включение принудительного электрического вентилятора, установленного в вентиляционном канале ванной либо кухонного вытяжного зонта и газового проточного водонагревателя;

- отсоединение дымоотводящей трубы (гофры) ввиду отсутствия хомутов;

- отсутствие тяги  в связи с неисправностью дымоходов и вентиляции.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 1614/пр утверждена Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

1. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

2. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут.

3. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании.

4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной  организации  об  обнаружении  следующих фактов:

-наличие утечки газа или систем контроля загазованности помещений;

-отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

-отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

-приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

-несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав внутридомового газового оборудования;

-повреждение внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования;

-авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;

-протекание через внутридомовое газовое оборудование и (или) внутриквартирное газовое оборудование токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

5. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

6.Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию в целях:

- проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию;

-приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

7. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.

8. Обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

9. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

Соблюдая правила пользования газом Вы сможете обеспечить безопасность не только себе и своим близким, но и безопасность вашему многоквартирному дому и его жителям.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!

Альметьевская межрайонная жилищная инспекция